团体标准

××××××—201×

《海洋工程防爆电器设备

技术规范》

（征求意见稿）

编	制	说	明

xxxxxxxxxxxx—201×起草工作组

2017 年 9 月

一、工作简况

1．任务来源

由中国电器工业协会批准立项，受防爆电器分会和防爆电器分标委的委托，我公司起草编制了“海洋工程防爆电器设备技术规范”的团体标准。该标准内容参考了我公司目前生产的海工防爆电器产品的型式试验内容，使用在海洋工程的防爆电器产品在满足GB3836系列标准的前提下，还需满足各船级社的相关要求，取得各主管部门颁发的产品证书，才可以生产销售。并且在海洋的气候环境，对产品提出了更多的要求。

2．标准制定的目的和意义

随着我国经济快速的增长，对石油、天然气等能源需求越来越多。目前，我国正在大力开发海洋石油、天燃气、可燃冰等资源，建造和改造的海洋移动式平台、固定式平台及危险运输品船舶等越来越多，因此对满足海洋环境的防爆电器设备也需求很多。国际国内防爆企业也陆续的进入了这块市场，但产品的质量参差不齐。应用在海洋工程的防爆电器，迫切需要即满足防爆性能要求，又满足海洋环境的防爆电器产品。也需要这方面的技术标准，来指导海洋工程防爆电器设备的设计、生产、检验等。该标准的发起，可以填补海洋工程防爆电器技术的空白，对该环境使用的防爆电器设备，质量的提升的推动作用。

3．主要工作过程

根据中国电器工业协会防爆电器分会和防爆电器分技术委员会的工作计划安排，于 2016年xxxx月组织 成立了本标准起草工作组。2017 年4月，2017年9月分别在衢州、成都召开了起草工作组会议，中国电器工业协会防爆电器分会、防爆电器分标委、华荣科技股份有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、佳木斯防爆电机研究所、国家煤矿防爆安全产品质量监督检测中心、黑龙江能源职业学院、广州特种机电设备检测研究院电气防爆检测研究所、新黎明科技股份有限公司、四川华泰电气股份有限公司、江苏尔乐电气科技有限公司、合隆防爆电气有限公司、沈阳北方防爆股份有限公司、深圳市紫光照明技术股份有限公司、上海宝临防爆电器有限公司、沈阳市沈兴防爆器材制造有限公司、德力西集团防爆电器有限公司等单位代表参加了会议。会上，工作组对标准草案内容进行了详 细的分析讨论，确立了标准征求意见稿。

工作组在会后对草案稿进一步修改完善，形成了标准征求意见稿，现发送大家征求意

见。

二、标准编写原则和主要内容

1．编写原则

在标准内容上采用了 GB3836系列防爆标准、GD22-2015 中国船级社电气电子产品型式认可试验指南及GB/T 3783-2008船用低压电器的内容，在编写格式上按照 GB/T  1.1-2009 给出的规则。

2．主要内容

本标准规定了海洋工程防爆电器设备的结构要求、性能要求、检验规则、检验方法、标志、包装和贮存，对产品的设计、生产和验收有指导作用，以便正确选择和验证海洋工程防爆电器设备。

本团体标准共有 8 个章节：

1）第 1 章 范围

2）第 2 章 规范性引用文件

3）第 3 章 术语和定义

4）第 4 章 技术要求

4.1 总则；4.2 防爆型式；4.3 工作条件；4.4 材料要求；4.5 结构要求；4.6性能要求。

5）第 5 章  检验方法

5.1 一般检查；5.2 结构检验；5.3 高低温；5.4  湿热；5.5 倾斜与摇摆；5.6振动；5.7 盐雾；5.8 防霉；5.9 绝缘电阻；5.10  电气强度；5.11  电气间隙和爬电距离；5.12  电磁兼容；5.13  外壳强度；5.14  外壳材料；5.15  弹性密封材料硬度和老化试验；5.16 热剧变；5.17 外壳防护。

6）第 6 章  检验分类

7）第 7 章  标志

8）第 8 章  包装和贮存

三、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准等同采用GB3836系列防爆标准、GD22-2015 中国船级社电气电子产品型式认可试验指南及GB/T 3783-2008船用低压电器的内容。

本部分做了下列编辑性修改：

——修改了标准名称；

——海工防爆电器使用环境温度修改为：-25℃~ +55℃。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国法律法规的规定，与强制性国家标准相协调。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、作为推荐性国家标准的建议

本标准采标GB系列标准，为试验方法类标准，建议作为团体标准。

七、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标委会制定宣贯计划，本标准批准后组织相关单位和人员进行宣贯。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无

标准起草工作组

2017 年 9 月